Информация
по проверкам ТИ на 13.02.2026 г.
(техническая инспекция труда Дорпрофжел на СКЖД.)

В текущем году техническими инспекторами проведено 46 проверок состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях дороги, выявлено 455 нарушений. выдано 9 требований о приостановлении работ.
В январе текущего года техническими инспекторами проведено 26 проверок, выявлено 278 нарушений. выдано 9 требований о приостановлении работ.
В период с 09 по 13 февраля текущего года техническими инспекторами проведено 9 проверок состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях дороги, выявлено 66 нарушений.
Структура выявленных нарушений норм трудового законодательства в % от общего числа выявленных (66) нарушений выглядит следующим образом:
1) 33 % или 22 факта – нарушения требований НПА, Кол.Договоров, порядка проведения инструктажей, КСОТ-П:
- Минераловодская дистанция пути. Отсутствует централизованный договор на проведение стирки, химчистки и ремонта СИЗ.
- Ростовская дистанция сигнализации, централизации и блокировкиРаботники, назначенные проводить противопожарные инструктажи и лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности не прошли обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (не менее 250 часов).¶

2) 24 % или 16 фактов - нарушения санитарно-бытовых условий работников, содержание зданий и сооружений, кабин локомотивов:
- Тимашевская  дистанция пути Крымский участок.Крыша участка не оборудована желобом для отвода воды. Заливает технологическую дорожку. (Травмаопасно).
- Линейный участок ПЧ-3 Ростов на ст.Ростов Товарный учебный класс, наличием течи кровли здания.
ЖД станция Староминская- Тимашевская. ДЦС Краснодар:
- На посту составителя поездов и приёмосдатчика МБ-2 не работает сушильный шкаф. 
- Не исправна туалетная дверь в единственный уличный туалет в северной горловине для составителя и оператора поста централизации.
- На посту оператора поста централизации МБ-1 не исправен прожектор, используемый для сверки номеров вагонов прибывающих в расформирование.
3) 17 % или 11 фактов - нарушения требований пожарной, экологической и электро безопасности:
- Минераловодская дистанция пути. 
- ПЧ Белореченская Склад СИЗ не оборудован пожарной сигнализацией.
4) 17 % или 11 фактов - нарушения обеспечения СИЗ, ДСИЗ, инструментом и СММ:
-  Тимашевская  дистанция пути Крымский участок. Монтер пути Бедлинский Д.А. не получил зимнюю обувь, из-за отсутствия больших размеров на складе.
-  Работники ПЧ Белореченская обеспечены не всеми положенными по нормам средствами малой механизации. Так, обеспеченность составляет (наименование/ норматив/ факт/ % оснащения):
- шурупогаечный ключ автономный                         17/0/0%;
- шурупогаечный ключ портативный                         3/0/0%;
- гидравлический моторный рихтовщик                    1/0/0%;
- электрошпалоподбойка                                            62/47/76%;
- Работники ПЧ Белореченская своевременно получают не всю положенную по нормам спецодежду, так из проверки личных карточек учета выдачи СИЗ выявлено, что монтёр пути Ситников В.А. не обеспечен: сапогами для защиты от воды, полуботинками, каской защитной, головным убором (подшлемником) для защиты от механических воздействий, очками защитными, костюмом для защиты от механических воздействий, вредных биологирческих факторов, перчатками виброзащитными, головным убором сигнальным, нарукавниками сигнальными.
- В Ростовской дистанции сигнализации централизации и блокировки согласно данных мониторинга,  работники не в полной мере обеспечены СИЗ, так шапками трикотажными обеспечены 165 чел., из 181 чел.,
5) 9 % или 16 фактов - прочии нарушения.
1. Руководителям подразделеий ДИ, НТЭ, ДЭЗ  принять меры по устранению выявленных инспекцией нарушений.
2. Всем региональным дирекциям и ДЗО организовать проверки санитарно-бытовых условий, обеспечения требований пожарной и электро безопасности, обеспечения работников СИЗ. При выявлении нарушений не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников до полного обеспечения.

Динтруд                                                                               Д.Г.Морозов
