Информация
по проверкам ТИ на 27.03.2026 г.
(техническая инспекция труда Дорпрофжел на СКЖД.)

В текущем году техническими инспекторами проведено 95 проверок состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях дороги, выявлено 909 нарушений, выдано 18 требований о приостановлении работ.
В марте 2026 года проведена 31 проверка, в ходе которых выявлено 305 нарушений трудового законодательства по вопросам условий и охраны труда.
Выдано 7 требования о приостановлении работ.
В период с 23 по 27 марта 2026 текущего года техническими инспекторами проведено 8 проверок состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях дороги, выявлено 77 нарушений. 
Выдано 1 требование о приостановлении работ:
1) В помещении склада ВЧДР Сальск эксплуатируется лестница-стремянка без указания принадлежности подразделению, инвентарного номера, даты следующего испытания.
Структура выявленных нарушений норм трудового законодательства в % от общего числа выявленных (77) нарушений выглядит следующим образом:
1) 51,9 % или 40 фактов - нарушения санитарно-бытовых условий работников, содержание зданий и сооружений:
- Обвалилась конструкция крытого спортивного зала ДОЛ «Экспресс» пос.Кабардинка. Со стороны пляжа отсутствует запираемая калитка или другое техническое заграждение, препятствующее проходу посторонних на территорию детского лагеря. Устарели теневые навесы, конструкции навесов ржавые. Бордюры ступеней, технологической дорожки к пляжу обрушились. Смыто штормом галечное покрытие пляжа.
- Спортивные площадки ДОЛ «Экспресс» пос.Солоники не работают (закрыты на капремонт с 2024 года). На деревянном настиле моста через реку Цусхвадж имеются имеются дефектные доски, возможно травмирование. Пляжные сооружения (кабинки для переодевания, помещение для хранения пляжного инвентаря, аэрарий) к сезону не подготовлены. В аэрарии светильники частично без защитных плафонов.
- На трибунах стадиона, лавочках у трибун ДОЛ «Зеленый Огонек» пос.Дедеркой часть досок нуждаются в замене и покраске. Русло реки Дедеркой в пределах лагеря занесено инертными материалами, заросло кустарником. На территории необходима замена баннеров, старые выцвели, потеряли актуальность. Пляжные сооружения к сезону не подготовлены (не подготовлен спасательный пост, ангар для лодки, туалеты). Пляжный аэрарий с 2013г в аварийном состоянии. Подпорная стенка деформирована, возможно обрушение. Железобетонные конструкции имеют следы коррозии, имеется расслоение бетона. Нахождение в зоне аэрария может привести к травматическому случаю. Работы по ремонту не проводятся. График производства работ по подготовке лагеря к открытию отсутствует.
2) 20,8 % или 16 фактов - нарушения требований пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности:
- Не произведена проверка огнетушителей и пожарных рукавов на водоотдачу ДОЛ «Зеленый Огонек» пос.Дедеркой.
- Не проведено измерение сопротивления заземления жилых модулей ДОЛ «Экспресс» пос.Солоники.
- На электрическом щитке ЩО-2 расположенного на втором этаже административного здания ШЧ Минеральные Воды отсутствует однолинейная схема.
- Не проведена очередная проверка систем пожаротушения на постах электрической централизации Ростов Главный, Ростов Товарный (срок истек в феврале 2026 г.)
3) 13 % или 10 фактов – нарушения требований НПА, порядка проведения инструктажей, выполнения КД ОАО РЖД: 
- Отстутсвуют (не предоставлены) протоколы по проверке знаний требований охраны труда из Реестра обученных лиц Минтруда работников Невинномысского узла ШЧ Минеральные Воды.
- Места размещения и хранения аптечек тяговой подстанции Курсавка ЭЧ Минеральные Воды не обозначены соответствующими сигнальными цветами и знаками.
- В помещениях административно-бытового корпуса ШЧ Сальск, не актуализированы перечни разрешённых для эксплуатации бытовых электрических приборов, с указанием их номинальной мощности.
3) 7,8 % или 6 фактов - нарушения обеспечения работников СИЗ, ДСИЗ, инструментом и СММ:
- Недостаточное количество зарядных устройств на имеющиеся в наличии носимые радиостанции Motorola (на 5 радиостанций 2 зарядных устройства), исключено наличие работающих радиостанций у всего обслуживающего персонала ШЧ ст.Ростов Товарный в рабочее время.
5) 6,5 % или 5 фактов – Прочие нарушения.
1. Руководителям подразделений ДИ, ДСС, ДЭЗ, НТЭ принять меры по устранению выявленных инспекцией нарушений.
2. Всем региональным дирекциям и ДЗО организовать проверки санитарно-бытовых условий, обеспечения требований пожарной и электро безопасности, обеспечения работников СИЗ. При выявлении нарушений не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников до полного обеспечения.


ТИТ                                                                            Быкова Е.А.

